## Calidad agua
Fecha | Hora | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura estanque (°C) | Oxigeno disuelto (mg/L) | pH | Cond. Eléctrica (µS/cm) | Amonio NH3 (mg/L) | Amonio NH4 (mg/L) | Nitrito (mg/L) | Alcalinidad (mg/L) | Observaciones
2019-11-12 | 8:00am | 24 | 26.7 | 0.9 | 7.04 | 159 | 0.57 | 7.3 | 6 | 71
2019-11-12 | 5:00pm | 28 | 27.2 | 4.8 | 7.66 | 145 | 0.35 | 5.1 | 7 | 68
2019-11-13 | 8:00am | 21 | 26 | 2.4 | 7.24 | 158 | 0.56 | 8.4 | 7 | 73
2019-11-13 | 5:00pm | 27 | 26.6 | 3.7 | 7.33 | 195 | 0.5 | 7.9 | 11 | 73
2019-11-14 | 8:00am | 28 | 26 | 0.7 | 7.13 | 188 | 0.65 | 10.7 | 4 | 59
2019-11-14 | 5:00pm | 30 | 27.4 | 6.7 | 7.86 | 149 | 0.69 | 6 | 8 | 71
2019-11-15 | 8:00am | 27 | 26.6 | 1.7 | 7.17 | 154 | 0.66 | 10.7 | 2 | 74
2019-11-15 | 5:00pm | 31 | 27.3 | 8.2 | 7.94 | 152 | 0.54 | 7.1 | 6 | 69
2019-11-16 | 8:00am | 25 | 26.7 | 1.9 | 7.1 | 153 | 0.66 | 10.4 | 2 | 75
2019-11-16 | 5:00pm | 30 | 27.7 | 5.7 | 7.6 | 154 | 0.7 | 7.3 | 3 | 76
2019-11-17 | 8:00am | 23 | 26.8 | 5.4 | 6.77 | 154 | 0.98 | 9.6 | 3 | 68
2019-11-17 | 5:00pm | 32 | 28.1 | 7.3 | 7.63 | 246 | 0.36 | 1.1 | 6 | 73
2019-11-18 | 8:00am | 25 | 26.8 | 5.8 | 7.1 | 211 | 0.59 | 8 | 0 | 73 | Se realizó dos veces la medición de nitrito y arrojó el mismo resultado
2019-11-18 | 5:00pm | 29 | 27.1 | 6.5 | 7.56 | 152 | 0.42 | 5.9 | 4 | 65
2019-11-19 | 8:00am | 25 | 26.4 | 4.8 | 7.15 | 172 | 0.51 | 9.6 | 2 | 74
2019-11-19 | 5:00pm | 31 | 27.3 | 7.1 | 7.68 | 154 | 0.36 | 5.3 | 5 | 71
2019-11-20 | 8:00am | 21 | 24.2 | 7.27 | 7.32 | 117 | 0.51 | 7.4 | 1 | 47
2019-11-20 | 5:00pm | 29 | 24.3 | 5.9 | 7.12 | 144 | 0.51 | 7.5 | 7 | 52
2019-11-21 | 8:00am | 25 | 24.6 | 5.2 | 7.01 | 148 | 0.72 | 8.7 | 1 | 54
2019-11-21 | 5:00pm | 32 | 25 | 3.6 | 7.12 | 125 | 0.53 | 8.2 | 11 | 53
2019-11-22 | 8:00am | 26 | 25.5 | 5.1 | 7 | 146 | 0.83 | 11.1 | 7 | 61
2019-11-22 | 5:00pm | 31 | 25.8 | 3.1 | 7.19 | 130 | 0.53 | 8.5 | 8 | 58
2019-11-23 | 8:00am | 22 | 24.3 | 4.9 | 7 | 111 | 0.52 | 6.2 | 2 | 51
2019-11-23 | 5:00pm | 30 | 25.6 | 4.8 | 7.93 | 150 | 0.53 | 6.9 | 6 | 60
2019-11-24 | 8:00am | 24 | 24.8 | 3.4 | 7.1 | 121 | 0.42 | 4.3 | 1 | 51
2019-11-24 | 5:00pm | 32 | 25.5 | 3 | 7.15 | 140 | 0.79 | 4.8 | 5 | 59
2019-11-25 | 8:00am | 23 | 25.4 | 2.5 | 7.11 | 150 | 0.57 | 7.3 | 1 | 66
2019-11-25 | 5:00pm | 31 | 27.1 | 3 | 7.41 | 162 | 0.62 | 7.6 | 4 | 62
2019-11-26 | 8:00am | 25 | 25.7 | 2 | 7.02 | 160 | 0.47 | 5.1 | 3 | 62
2019-11-26 | 5:00pm | 34 | 26.2 | 1.8 | 7.25 | 131 | 0.21 | 1 | 4 | 59
2019-11-27 | 8:00am | 25 | 26.3 | 1.9 | 6.93 | 135 | 0.31 | 2.6 | 2 | 67
2019-11-27 | 5:00pm | 32 | 26.4 | 1.6 | 7.29 | 134 | 0.15 | 1 | 2 | 63
2019-11-28 | 8:00am | 24 | 26.5 | 2.1 | 6.99 | 143 | 0.23 | 1.7 | 3 | 67
2019-11-28 | 5:00pm | 35 | 26.7 | 2.1 | 7.56 | 137 | 0.07 | 0.8 | 8 | 61
2019-11-29 | 8:00am | 24 | 26.2 | 3.4 | 7.02 | 126 | 0.63 | 0.6 | 4 | 63
2019-11-29 | 5:00pm | 32 | 26.9 | 2.6 | 7.54 | 139 | 0.04 | 0.2 | 5 | 67
2019-11-30 | 8:00am | 24 | 26.8 | 2.1 | 6.91 | 141 | 0.23 | 2.8 | 2 | 70
2019-11-30 | 5:00pm | 30 | 27 | 2.5 | 7 | 140 | 0.27 | 2 | 3 | 72
2019-12-01 | 8:00am | 23 | 27.8 | 1.7 | 6.2 | 140 | 0.25 | 2.6 | 2 | 76
2019-12-01 | 5:00pm | 31 | 28.2 | 2.7 | 7.36 | 150 | 0.4 | 1.3 | 7 | 73
2019-12-02 | 8:00am | 24 | 26.2 | 2 | 7.05 | 136 | 0.45 | 2.8 | 3 | 68
2019-12-02 | 5:00pm | 34 | 26.9 | 2.2 | 7.25 | 148 | 0.14 | 2.2 | 6 | 71
2019-12-03 | 8:00am | 24 | 25.7 | 0.8 | 7.03 | 157 | 0.55 | 7.1 | 3 | 72
2019-12-03 | 5:00pm | 34 | 27.2 | 2.5 | 7.28 | 148 | 0 | 1.4 | 5 | 70
2019-12-04 | 8:00am | 23 | 25.3 | 1.3 | 6.98 | 155 | 0.26 | 3.6 | 6 | 73
2019-12-04 | 5:00pm | 33 | 27.4 | 1.2 | 7.19 | 149 | 0.06 | 1.5 | 4 | 71
2019-12-05 | 8:00am | 22 | 27 | 1.3 | 6.95 | 150 | 0.37 | 4.7 | 4 | 71
2019-12-05 | 5:00pm | 32 | 27.3 | 1.6 | 7.11 | 152 | 0.09 | 2.7 | 6 | 73
2019-12-06 | 8:00am | 21 | 26.2 | 1 | 6.2 | 151 | 0.4 | 4.5 | 2 | 70
2019-12-06 | 5:00pm | 33 | 27.3 | 1 | 7.38 | 153 | 0.13 | 1.9 | 4 | 74
2019-12-07 | 8:00am | 26 | 27 | 0.7 | 6.99 | 160 | 0.32 | 3.3 | 2 | 75
2019-12-07 | 5:00pm | 33 | 27.2 | 1 | 8.1 | 153 | 0.12 | 0.9 | 7 | 72
2019-12-08 | 8:00am | 25 | 27.9 | 1.3 | 6.97 | 155 | 0.28 | 3.7 | 6 | 71
2019-12-08 | 5:00pm | 31 | 26.8 | 1.6 | 7.52 | 151 | 0.02 | 0.9 | 6 | 70
2019-12-09 | 8:00am | 24 | 26.9 | 0.8 | 6.83 | 159 | 0.38 | 4.8 | 4 | 77
2019-12-09 | 5:00pm | 32 | 27 | 1.6 | 7.18 | 172 | 0.13 | 3 | 5 | 76
2019-12-10 | 8:00am | 23 | 26.9 | 1.8 | 7.13 | 156 | 0.29 | 3.9 | 8 | 78
2019-12-10 | 5:00pm | 34 | 27.1 | 1 | 7.46 | 152 | 0.08 | 0.5 | 6 | 74
2019-12-11 | 8:00am | 25 | 27.2 | 1.9 | 7.35 | 151 | 0.3 | 3.5 | 6 | 80
2019-12-11 | 5:00pm | 31 | 27.3 | 1 | 7.5 | 155 | 0.03 | 0.8 | 3 | 74
2019-12-12 | 8:00am | 24 | 26.8 | 0.8 | 6.97 | 158 | 0.21 | 3.2 | 1 | 71
2019-12-12 | 5:00pm | 32 | 26.9 | 0.9 | 7.93 | 152 | 0 | 0.8 | 8 | 73
2019-12-13 | 8:00am | 24 | 26.9 | 1.1 | 6.94 | 156 | 0.25 | 3.4 | 5 | 71
2019-12-13 | 5:00pm | 30 | 27.1 | 1.2 | 7.62 | 153 | 0.03 | 0.8 | 5 | 73
2019-12-14 | 8:00am | 24 | 25.2 | 1.4 | 6.85 | 156 | 0.28 | 3.8 | 8 | 74
2019-12-14 | 5:00pm | 32 | 28.1 | 1 | 7.2 | 148 | 0.07 | 1.7 | 5 | 72
2019-12-15 | 8:00am | 21 | 27.6 | 1.5 | 6.92 | 153 | 0.42 | 4.9 | 3 | 70
2019-12-15 | 5:00pm | 33 | 27.1 | 1.9 | 7.16 | 155 | 0.07 | 2.6 | 5 | 76
2019-12-16 | 8:00am | 24 | 26.4 | 1.1 | 6.4 | 149 | 0.3 | 4.7 | 3 | 69
2019-12-16 | 5:00pm | 34 | 27 | 1.3 | 7.5 | 152 | 0.15 | 1.8 | 5 | 77